УТВЕРЖДАЮ

## Главный государственный

## инспектор Российской Федерации

по пожарному надзору

генерал-полковник

# Г.Н. Кириллов

«____» ______________ 2007 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  ПРОВЕРКИ  ВОЗМОЖНОСТИ

ВЫПОЛНЕНИЯ  ЛИЦЕНЗИОННЫХ  ТРЕБОВАНИЙ  И  УСЛОВИЙ СОИСКАТЕЛЕМ  ЛИЦЕНЗИИ (ЗАЯВИТЕЛЕМ)  НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ  ПО  МОНТАЖУ,  РЕМОНТУ  И ОБСЛУЖИВАНИЮ  СРЕДСТВ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  ЗДАНИЙ  И  СООРУЖЕНИЙ

Москва  2007

Разработаны Управлением государственного пожарного надзора Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (УГПН МЧС России) и государственным учреждением «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ГУ ЦОД ФПС МЧС России) с участием Федерального государственного учреждения «Всероссийский ордена «Знак почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ФГУ ВНИИПО МЧС России).

I. Общие положения

1. Рекомендации по проведению проверки возможности выполнения лицензионных требований и условий соискателем лицензии (заявителем) в области пожарной безопасности (далее – Рекомендации) разработаны на основании положений Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон) и Положения о лицензировании производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2006 г.      № 625 «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности», (далее – Положение).

2. Рекомендации предназначены для оказания методической помощи территориальным подразделениям лицензирующего органа, осуществляющим функции по лицензированию на территории субъектов Российской Федерации и закрытых административно-территориальных образованиях (далее – территориальные органы) при проведении проверок возможности выполнения лицензионных требований и условий соискателями лицензий (заявителями) в области пожарной безопасности.

3. В настоящих Рекомендациях применяются следующие понятия:

адрес места нахождения юридического лица – адрес регистрации юридического лица;

адрес места жительства индивидуального предпринимателя – адрес регистрации гражданина Российской Федерации по месту его жительства;

адрес мест осуществления лицензируемого вида деятельности – адреса объектов, зданий, сооружений, с помощью которых осуществляется лицензируемый вид деятельности;

заявитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, намеревающиеся стать соискателем лицензии, обратившиеся в территориальный орган с письменным заявлением о проведении проверки возможности выполнения лицензионных требований и условий при осуществлении заявленного вида деятельности;

соискатель лицензии - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление конкретного вида деятельности.

лицензионный контроль – мероприятия проводимые лицензирующим органом или его территориальным органом в целях проверки сведений о лицензиате и соблюдении им лицензионных требований и условий при осуществлении заявленного вида деятельности.

4. Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений включает в себя осуществление следующих мероприятий:

Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения.

Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения.

Монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления.

Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

Монтаж, ремонт и обслуживание противопожарных занавесов и завес.

Монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах.

Производство работ по огнезащите материалов, изделий, конструкций.

Монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств пожаротушения.

Осуществление трубо-печных работ.

5. Формы документов, используемых в процессе лицензирования, утверждены приказом МЧС России от 17 ноября 2006 г. № 659 (зарегистрирован в Минюсте России 28 декабря 2006 г. рег. номер 8697) (далее – Приказ).

II. ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ СОИСКАТЕЛЕМ ЛИЦЕНЗИИ (ЗАЯВИТЕЛЕМ)

6. Проверка возможности выполнения лицензионных требований и условий соискателем лицензии (заявителем) проводится на основании:

6.1. Письменного заявления заявителя.

6.2. Поручения УГПН МЧС России о проведении проверки соискателя лицензии.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ СОИСКАТЕЛЕМ ЛИЦЕНЗИИ (ЗАЯВИТЕЛЕМ)

7. Территориальные органы проводят проверку возможности выполнения лицензионных требований и условий соискателем лицензии (заявителем), установленных Положением, (далее – проверка) в порядке, предусмотренном Законом. К отношениям, связанным с проведением проверки, применяются положения Федерального закона от 8 августа 2001 года № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» (далее –Закон134-ФЗ).

8. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившийся в территориальный орган с письменным заявлением о проведении проверки (пункт 6.1 Рекомендаций), прилагает к нему следующие документы:

8.1. Заявление на имя руководителя федерального органа лицензирования в области пожарной безопасности о предоставлении лицензии, по форме, утвержденной Приказом.

8.2. Копии учредительных документов и документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц.

8.3. Копию свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве индивидуального предпринимателя.

8.4. Копию свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе.

8.5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии.

8.6. В зависимости от заявленного состава выполняемых работ соискатель лицензии помимо документов, указанных в пунктах 8.2-8.5 настоящих Рекомендаций, прилагает к заявлению следующие документы:

8.6.1. Для получения лицензии, предусматривающей осуществление мероприятий по монтажу, ремонту и обслуживанию установок пожаротушения, установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, систем дымоудаления, систем оповещения и эвакуации при пожаре, противопожарных занавесов и завес, заполнений проемов в противопожарных преградах, первичных средств пожаротушения, соискателю лицензии (заявителю) рекомендуется представлять:

а) перечень видов систем и средств противопожарной защиты, по которым соискатель лицензии (заявитель) намерен осуществлять монтаж, ремонт и обслуживание;

б) документы, подтверждающие наличие собственной и (или) арендуемой материально-технической базы и помещений (собственные и (или) арендуемые механизмы и оборудование, средства измерения и средства контроля качества выполненных работ, достаточные по номенклатуре и количеству для выполнения заявленных видов работ (приложения 6, 7). Сведения о наличии собственной и (или) арендуемой материально-технической базе (оборудование, инструмент, технологическая оснастка, средства измерений) и помещениях сводятся в таблицу (приложение 2).

Оценку достаточности материально-технической базы и помещений следует проводить на стадии рассмотрения документов и подготовки акта проверки возможности выполнения лицензионных требований и условий соискателем лицензии (заявителем), в соответствии с представленным перечнем видов систем и средств противопожарной защиты, по которым соискатель лицензии (заявитель) намерен осуществлять монтаж, ремонт и обслуживание (подпункт а) пункта 8.6.1. настоящих Рекомендаций);

в) копии документов о метрологической поверке оборудования, средств измерений и средств контроля качества, используемых при выполнении заявленных видов работ;

г) сведения о квалификации работников соискателя лицензии (заявителя), которые будут непосредственно участвовать в осуществлении заявленных работ, причем не менее 50% из общего числа указанных работников должны иметь стаж работы в области лицензируемой деятельности не менее 3 лет. Указанные работники могут входить в штат соискателя лицензии (заявителя), или быть приняты на договорной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сведения о квалификации работников соискателя  лицензии (заявителя) сводятся в таблицу (приложение 1).

Для подтверждения квалификации указанных работников, соискатель лицензии (заявитель) представляет в орган лицензирования (территориальный орган):

копии документов об образовании (дипломы, аттестаты, свидетельства и т.п.), трудовых книжек (выписки из трудовых книжек), трудовых договоров (соглашений);

копии документов (удостоверения, свидетельства, дипломы и т.п.), удостоверяющих окончание упомянутыми работниками специальных курсов повышения квалификации, если образование по профилю деятельности получено или предыдущие курсы повышения квалификации окончены более пяти лет назад (в соответствии с представленным перечнем видов систем и средств противопожарной защиты, по которым соискатель лицензии (заявитель) намерен осуществлять монтаж, ремонт и обслуживание);

д) документы, подтверждающие наличие у соискателя лицензии (заявителя) актуализированного фонда официально изданных нормативных документов по пожарной безопасности или автоматизированной информационно-справочной системы нормативных документов по пожарной безопасности, регламентирующих заявленные им работы, входящие в состав лицензируемого вида деятельности в области пожарной безопасности (приложения 4, 5);

е) описание системы контроля качества осуществляемых им работ. В качестве описания системы контроля качества соискатель лицензии (заявитель) может предоставить: копию Руководства по качеству, разработанную в соответствии с требованиями ГОСТ Р; справку (в произвольной форме), содержащую сведения о наличии и формах контроля качества (организация входного, пооперационного и выходного контроля качества работ), подписанную руководителем, с приложением копий документов (приказов о назначении ответственных за организацию контроля качества, инструкций и др.).

Копии документов, не заверенные нотариусом, предоставляются с предъявлением оригиналов.

8.6.2. Для получения лицензии, предусматривающей производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций, а также осуществление трубо-печных работ соискателю лицензии (заявителю) рекомендуется представлять документы, предусмотренные подпунктами б), в), г), д), е) пункта 8.6.1.

8.7. В целях сокращения времени проверки полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии (заявителе) рекомендуется представлять нотариально заверенную (заверенную налоговым органом) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

8.8. Заявление и документы, указанные в пункте 8 Рекомендаций, формируются в дело и представляются в территориальный орган по описи (приложение 3).

9. В целях проверки сведений о лицензиате и соблюдения им лицензионных требований и условий при осуществлении лицензируемого вида деятельности территориальный орган проверяет полученную информацию непосредственно на месте осуществления лицензируемой деятельности (с выездом на объекты соискателя лицензии (заявителя).

10. По результатам проведения проверки составляется соответствующий акт (по форме, утвержденной Приказом) в двух экземплярах, в котором указываются сведения, подтверждающие соответствие (несоответствие) соискателя лицензии (заявителя) лицензионным требованиям и условиям, и делается вывод о возможности (невозможности) выполнения заявителем лицензионных требований и условий. Первый экземпляр акта направляется (вручается) соискателю лицензии (заявителю), второй – с отметкой о направлении (вручении) вместе с заявлением соискателя лицензии и документами, указанными в пункте 8 Рекомендаций, с сопроводительным письмом направляется в адрес лицензирующего органа.

11. При проведении проверки по основаниям, указанным в пункте 6.2 Рекомендаций, территориальный орган запрашивает у соискателя лицензии документы, перечисленные в пунктах 8.6.1 и 8.6.2, и проверяет полученную информацию непосредственно на месте осуществления лицензируемой деятельности (с выездом на объекты соискателя лицензии (заявителя). По результатам проведения проверки составляется соответствующий акт (по форме, утвержденной Приказом) в двух экземплярах, в котором указываются сведения, подтверждающие соответствие (несоответствие) соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, и делается вывод о возможности (невозможности) выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий. Первый экземпляр акта направляется (вручается) соискателю лицензии, второй – с отметкой о направлении (вручении) направляется в адрес лицензирующего органа.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

13. В соответствии с направленными  органом лицензирования сведениями о предоставленных лицензиях  территориальный орган лицензирования планирует и проводит лицензионный контроль за лицензиатами расположенными на территории субъекта.

14. Лицензионный контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий осуществляется органом лицензирования или его территориальным органом в соответствии с Законом 134-ФЗ.

15.Лицензирующий орган или его территориальный орган могут провести проверку качества выполненных работ по письменному обращению лицензиата или заказчика работ.

16. Результаты проводимых проверок оформляются актами по форме, утвержденной Приказом.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о квалификации работников ООО «КС-2»

(наименование организации или ф.и.о.  индивидуального предпринимателя)

| № п/п | Должность руководителя и работников | Фамилия, имя, отчество | Образование (какое окончил образовательное учреждение и когда), специальность, ученая степень и звание (при наличии) | Стаж работы по специальности (лет) | Сведения об окончании специальных курсов повышения квалификации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник участка | Баранов Анатолий Владимирович | Академия Государственной противопожарной службы МВД России, инженер по специальности «Пожарная безопасность» ДВС 0729743, 27.06.2001 |  | ГОУ ВПО «Ивановский институт ГПС МЧС России» №1390 от 18.05.2010 |  |
| 2 | Инженер | Нечаева Ольга Александровна | ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина», инженер по специальности «Управление и информатика в технических системах», ВСА 0916540, 09.06.2009 |  | ГОУ ВПО «Ивановский институт ГПС МЧС России» №1389 от 18.05.2010 |  |
| 3 | Инженер | Кузнецов Валерий Викторович | Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР, «Противопожарная техника и безопасность», № 3884 от 30.08.1983 |  | ГОУ ВПО «Ивановский институт ГПС МЧС России», №1191 от 09.06.2009 |  |
| 4 | Производитель работ | Курылев Александр Сергеевич | ГОУ СПО Ивановский энергетический колледж, техник управления электроэнергетическими системами, СБ 4413636, 29.06.2004 |  | ГОУ ВПО «Ивановский институт ГПС МЧС России» №1391 от 18.05.2010 |  |

| *Примечания: | 1. В справку необходимо включать руководителей и работников (в том числе привлекаемых на договорной основе), непосредственно осуществляющих лицензируемый вид деятельности. |
| --- | --- |
|  | 2. В отношении работников, привлекаемых к выполнению лицензируемых видов на договорной основе, производится отметка в графе «Примечание». |
|  | 3. К справке прилагаются документы, удостоверяющие наличие первоначального образования и прохождения курсов повышения квалификации работников, непосредственно осуществляющих лицензируемый вид деятельности. |

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) _________________________    _____________________

М.П.                (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

о материально-технической базе _______________________________________________________________________

(наименование организации или ф.и.о. гражданина)

| № п/п | Наименование машин, механизмов, оборудования технических средств | Год выпуска | Нормативный срок службы | Дата технического освидетельствования или метрологического обследования | Дата следующего технического освидетельствования или метрологического обследования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел I Собственные машины, механизмы и оборудование Раздел II Арендуемые основные машины, механизмы и оборудование Раздел III Cредства измерения и контроля качества выполненных работ |  |  |  |  |  |

Примечание: К разделу II прилагаются копии договоров аренды основных машин, механизмов и оборудования.

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ________________    _____________________

(подпись)                                   (фамилия и инициалы)

м.п.

Приложение 3

ОПИСЬ

документов представленных в орган лицензирования

____________________________________________

(наименование организации или индивидуального предпринимателя)

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов в документе | Сведения о наличии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявление о предоставлении лицензии |  |  |
| 2. | Копия свидетельства о государственной регистрации - документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц |  |  |
| 3. | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган |  |  |
| 4. | Копии учредительных документов (устав, учредительный договор) |  |  |
| 5. | Документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии |  |  |
| 6. | Копии документов, подтверждающих квалификацию работников, осуществляющих лицензируемую деятельность |  |  |
| 7. | Копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из документов, подтверждающих стаж работы работников в области обеспечения пожарной безопасности |  |  |
| 8. | Документы, подтверждающие наличие у соискателя лицензии помещений, пожарной техники, средств связи, оборудования, инструмента и документации, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности |  |  |
| Итого листов |  |  |

Приложение 4

# ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных документов по пожарной безопасности,

необходимых при осуществлении деятельности

по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

| № п/п | Шифр нормативного документа | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нормативные документы по общим вопросам обеспечения пожарной безопасности |
| 1.1. |  | Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» |
| 1.2. |  | Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» |
| 1.3. |  | Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» |
| 1.4. |  | Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» |
| 1.5. |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 45 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» |
| 1.6. |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2006 г. № 625 «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности» |
| 1.7. |  | Приказ МЧС России от 17 ноября 2006 № 629 «Об утверждении форм заявлений о предоставлении и переоформлении лицензий, а также уведомлений, предписаний, выписок из реестров лицензий и других документов, используемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в процессе лицензирования в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» |
| 1.8. |  | Приказ МЧС России от 8 июля 2002 № 320 «Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности» |
| 1.9. |  | Приказ МВД России от 23.11.1998 г. № 769 «О введении в действие Правил разработки и введения в действие нормативных документов по пожарной безопасности» |
| 2. | Межгосударственные стандарты |
| 2.1. | ГОСТ 2.114-95* | ЕСКД. Технические условия |
| 2.2. | ГОСТ 4.132-85* | СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей |
| 2.3. | ГОСТ 4.445-86 | СПКП. Станции зарядные для огнетушителей. Номенклатура показателей |
| 2.4. | ГОСТ 12.1.004-91* | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| 2.5. | ГОСТ 12.1.007-76* | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| 2.6. | ГОСТ 12.1.010-76* | ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования |
| 2.7. | ГОСТ 12.1.016-79* | ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ |
| 2.8. | ГОСТ 12.1.018-93 | ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования |
| 2.9. | ГОСТ 12.1.019-79* | ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов зищиты |
| 2.10. | ГОСТ 12.1.030-81* | ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление |
| 2.11. | ГОСТ 12.1.033-81* | ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения |
| 2.12. | ГОСТ 12.1.041-83* | ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования |
| 2.13. | ГОСТ 12.1.044-89* | ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения |
| 2.14. | ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| 2.15. | ГОСТ 12.2.007.0-75* | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| 2.16. | ГОСТ 12.2.037-78* | ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности |
| 2.17. | ГОСТ 12.2.047-86 | ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения. |
| 2.18. | ГОСТ 12.2.061-81 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам |
| 2.19. | ГОСТ 12.3.005-75* | ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности |
| 2.20. | ГОСТ 12.3.032-84* | ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности |
| 2.21. | ГОСТ 12.4.009-83* | ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание |
| 2.22. | ГОСТ 12.4.010-75* | ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия |
| 2.23. | ГОСТ 12.4.011-89 | ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация |
| 2.24. | ГОСТ 10456-80 | Пластмассы. Метод определения поведения пластмасс при контакте с раскаленным стержнем |
| 2.25. | ГОСТ 14254-96 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (КОД IP) |
| 2.26. | ГОСТ 27331-87* | Пожарная техника. Классификация пожаров |
| 2.27. | ГОСТ 27473-87* | Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения сравнительного и контрольного индексов трекингостойкости во влажной среде |
| 2.28. | ГОСТ 27483-87 | Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой |
| 2.29. | ГОСТ 27484-87 | Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем |
| 2.30. | ГОСТ 27710-88 | Материалы электроизоляционные. Общие требования к методу испытания на нагревостойкость |
| 2.31. | ГОСТ 27712-88 | Пластики слоистые листовые. Метод ускоренного испытания на нагревостойкость |
| 2.32. | ГОСТ 27924-88 | Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накальных элементов |
| 2.33. | ГОСТ 28130-89 | Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические |
| 2.34. | ГОСТ 30028.3-93 | Средства защитные для древесины. Экспресс метод испытания огнезащищающей способности |
| 2.35. | ГОСТ 30244-94 | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть |
| 2.36. | ГОСТ 30247.0-94 | Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования |
| 2.37. | ГОСТ 30247.1-94 | Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции |
| 2.38. | ГОСТ 30247.3-2002 | Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Двери шахт лифтов |
| 2.39. | ГОСТ 30402-96 | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость |
| 2.40. | ГОСТ 30403-96 | Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности |
| 3. | Государственные стандарты |
| 3.1. | ГОСТ Р 12.4.026-2001 | Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний |
| 3.2. | ГОСТ Р 50680-94 | Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 3.3. | ГОСТ Р 50776-95 | Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию |
| 3.4. | ГОСТ Р 50800-95 | Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 3.5. | ГОСТ Р 50810-95 | Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация |
| 3.6. | ГОСТ Р 50898-96 | Извещатели пожарные. Огневые испытания |
| 3.7. | ГОСТ Р 50969-96 | Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 3.8. | ГОСТ Р 51032-97 | Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени |
| 3.9. | СТ СЭВ 383-87 | Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения |
| 3.10. | СТ СЭВ 446-77 | Противопожарные нормы строительного проектирования. Методика определения расчетной пожарной нагрузки |
| 3.11. | ГОСТ 9533-81 | Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия |
| 3.12. | СП 42-101-2003 | Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб |
| 3.13. | СП 41-108-2004 | Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе |
| 3.14. | МДК 2-03.2003 | Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
| 3.15. | ГОСТ 5542-87 | Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия |
| 4. | Нормы пожарной безопасности |
| 4.1. | ППБ 01-03 | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации |
| 4.2. | НПБ 05-93 | Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов |
| 4.3. | НПБ 06-96 | Порядок классификации и кодирования нормативных документов по пожарной безопасности |
| 4.4. | НПБ 23-2001 | Пожарная опасность технологических сред. Номенклатура показателей |
| 4.5. | НПБ 51-96 | Составы газовые огнетушащие. Общие технические требования пожарной безопасности и методы испытаний |
| 4.6. | НПБ 54-2001 | Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.7. | НПБ 57-97* | Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.8. | НПБ 58-97 | Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.9. | НПБ 59-97 | Установки водяного и пенного пожаротушения. Пеносмесители пожарные и дозаторы. Номенклатура показателей. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.10. | НПБ 60-97 | Пожарная техника. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.11. | НПБ 61-97 | Пожарная техника. Установки пенного пожаротушения. Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.12. | НПБ 62-97 | Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.13. | НПБ 63-97 | Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.14. | НПБ 65-97 | Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.15. | НПБ 66-97 | Извещатели пожарные автономные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.16. | НПБ 67-98 | Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.17. | НПБ 68-98 | Оросители водяные спринклерные для подвесных потолков. Огневые испытания |
| 4.18. | НПБ 70-98 | Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.19. | НПБ 71-98 | Извещатели пожарные газовые. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.20. | НПБ 72-98 | Извещатели пламени пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.21. | НПБ 73-98 | Пожарная техника. Генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного применения. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.22. | НПБ 75-98 | Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.23. | НПБ 76-98 | Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.24. | НПБ 77-98 | Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.25. | НПБ 78-99 | Установки газового пожаротушения автоматические. Резервуары изотермические. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.26. | НПБ 79-99 | Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.27. | НПБ 80-99 | Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.28. | НПБ 81-99 | Извещатели пожарные дымовые радиоизотопные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.29. | НПБ 82-99 | Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.30. | НПБ 83-99 | Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.31. | НПБ 84-2000 | Установки водяного и пенного пожаротушения роботизированные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.32. | НПБ 85-2000 | Извещатели пожарные тепловые. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний |
| 4.33. | НПБ 86-2000 | Источники электропитания постоянного тока средств противопожарной защиты. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.34. | НПБ 87-2000 | Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.35. | НПБ 88-2001* | Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования |
| 4.36. | НПБ 101-95 | Нормы проектирования объектов пожарной охраны |
| 4.37. | НПБ 103-95 | Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования |
| 4.38. | НПБ 104-03 | Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях |
| 4.39. | НПБ 105-03 | Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности |
| 4.40. | НПБ 108-96 | Культовые сооружения. Противопожарные требования |
| 4.41. | НПБ 109-96 | Вагоны метрополитена. Требования пожарной безопасности |
| 4.42. | НПБ 110-03 | Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией |
| 4.43. | НПБ 111-98* | Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности |
| 4.44. | НПБ 113-03 | Пожарная безопасность атомных станций. Общие требования |
| 4.45. | НПБ 160-97 | Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования |
| 4.46. | НПБ 166-97 | Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации |
| 4.47. | НПБ 170-98* | Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.48. | НПБ 174-98* | Порошки огнетушащие специального назначения. Общие технические требования. Методы испытаний. Классификация |
| 4.49. | НПБ 199-2001 | Техника пожарная. Огнетушители. Источники давления. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний |
| 4.50. | НПБ 200-2001 | Техника пожарная. Пеносмесители. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.51. | НПБ 203-98 | Пенообразователи для подслойного тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.52. | НПБ 231-96 | Потолки подвесные. Методы испытания на огнестойкость |
| 4.53. | НПБ 232-96 | Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация) |
| 4.54. | НПБ 234-97* | Гирлянды электрические световые. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний |
| 4.55. | НПБ 235-97 | Электронагревательные приборы для бытового применения. Требования пожарной безопасности и методы испытаний |
| 4.56. | НПБ 236-97 | Огнезащитные составы для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности |
| 4.57. | НПБ 237-97* | Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость кабельных проходок и герметичных кабельных вводов |
| 4.58. | НПБ 238-97* | Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний |
| 4.59. | НПБ 239-97 | Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость |
| 4.60. | НПБ 240-97 | Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний |
| 4.61. | НПБ 241-97 | Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Методы испытания на огнестойкость |
| 4.62. | НПБ 242-97 | Классификация и методы определения пожарной опасности электрических кабельных линий |
| 4.63. | НПБ 243-97* | Устройства защитного отключения. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний |
| 4.64. | НПБ 244-97 | Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности |
| 4.65. | НПБ 246-97* | Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний |
| 4.66. | НПБ 248-97* | Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний |
| 4.67. | НПБ 251-98 | Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний |
| 4.68. | НПБ 257-2002 | Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкая мебель. Шторы. Занавеси. Методы испытаний на воспламеняемость |
| 4.69. | НПБ 304-2001 | Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний |
| 4.70. | НПБ 305-2001 | Пожарная техника. Заряды к воздушно-пенным огнетушителям и установкам пенного пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4.71. | ТНПБ 6-01-99 | Камины. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 5. | Нормативные документы ГУВО МВД России |
| 5.1. | РД 25.952-90 | Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование |
| 5.2. | РД 78.145-93 | Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ |
| 5.3. | Р 78.36.007-99 | Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов (рекомендации). |
| 6. | Нормативные документы Госстроя России |
| 6.1. | СНиП 2.03.13-88 | Полы |
| 6.2. | СНиП 2.08.02-89* | Общественные здания и сооружения |
| 6.3. | СНиП 2.09.03-85 | Сооружения промышленных предприятий |
| 6.4. | СНиП 2.09.04-87* | Административные и бытовые здания |
| 6.5. | СНиП 2.10.02-84 | Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции |
| 6.6. | СНиП 2.10.03-84 | Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения |
| 6.7. | СНиП 2.10.05-85 | Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна |
| 6.8. | СНиП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства |
| 6.9. | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
| 6.10. | СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений |
| 6.11. | СНиП 31-01-2003 | Здания жилые многоквартирные |
| 6.12. | СНиП 31-02-2001 | Дома жилые одноквартирные |
| 6.13. | СНиП 31-03-2001 | Производственные здания |
| 6.14. | СНиП 32-04-97 | Тоннели железнодорожные и автодорожные |
| 6.15. | СНиП 41-01-2003 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| 6.16. | СНиП II-23-81* | Стальные конструкции |
| 6.17. | СНиП II-25-80 | Деревянные конструкции |
| 6.18. | СНиП II-26-76 | Часть II. Нормы проектирования. Глава 26. Кровли |
| 6.19. | ВСН 9-94 | Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях |
| 6.20. | ВСН 60-89 | Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования |
| 6.21. | СНиП II-22-81* | Каменные и армокаменные конструкции |
| 6.22. | СНиП III-24-75 | Часть III "Правила производства и приемки работ" Глава 24 "Промышленные печи и кирпичные трубы" |
| 6.23. | СНиП 5.02.02-86 | Нормы потребности в строительном инструменте |
| 6.24. | СНиП 42-01-2002 | Газораспределительные системы |
| 6.25. | СНиП 2.04.05-91* (СНиП 41-01-2003) | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| 6.26. | СП 31-106-2002 | Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов |
| 7. | Отраслевые и ведомственные нормативные документы по пожарной безопасности |
| 7.1. | ВППБ 13-01-94 | Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации |
| 7.2. | ПБ 09-567-03 | Правила безопасности лакокрасочных производств |
| 7.3. | ППБ 101-89 | Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений |
| 7.4. | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 7.5. | ППБ-С-1983 | Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций системы Минвуза СССР |
| 7.6. | ПБ 12-529-03 | Об утверждении Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления |
| 7.7. | Правила ВДПО | Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов |

Приложение 5

# ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных документов, необходимых при осуществлении деятельности по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

| 1. Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения | 1.1-1.9, 2.4, 2.6, 2.8-2.11, 2.14, 2.16, 2.17, 2.21, 2.26, 2.33, 3.1-3.4, 3.7, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.6-4.40, 4.42, 4.45, 4.50, 4.69, 4.70, 5.1-5.3, 6.2, 6.10, 6.11, 6.13, 6.20 |
| --- | --- |
| 2. Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 1.1-1.9, 2.4, 2.6, 2.8-2.11, 2.14, 2.16, 2.17, 2.21, 2.26, 2.33, 3.1, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.7, 4.12, 4.15-4.31, 4.33, 4.34, 4.39, 4.40, 4.42, 4.45, 4.60, 6.2, 6.10, 6.11, 6.13, 6.20 |
| 3. Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения | 1.1-1.9, 2.4, 2.6, 2.8-2.11, 2.14, 2.16, 2.17, 2.21, 2.26, 2.33, 3.1, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.7, 4.12, 4.15-4.31, 4.33, 4.34, 4.39, 4.40, 4.42, 4.45, 4.60, 6.2, 6.10, 6.11, 6.13 |
| 4. Монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления | 1.1-1.9, 2.4, 2.6, 2.8-2.11, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.21, 2.26, 2.33, 3.1, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.7, 4.12, 4.15-4.31, 4.33, 4.34, 4.39, 4.40, 4.42, 4.45, 4.60, 6.2, 6.10, 6.11, 6.13 |
| 5. Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре | 1.1-1.9, 2.4, 2.6, 2.8-2.11, 2.14, 2.17, 2.19, 2.21, 2.26, 2.33, 3.1, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.7, 4.15-4.31, 4.33, 4.34, 4.39, 4.40, 4.42, 4.45, 6.10 |
| 6. Монтаж, ремонт и обслуживание противопожарных занавесов и завес | 1.1-1.9, 2.4, 2.6, 2.8-2.11, 2.14, 2.16, 2.17, 2.21, 2.26, 2.33, 3.1-3.4, 3.7, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.6-4.40, 4.42, 4.45, 4.60, 5.1-5.3, 6.2, 6.10, 6.11, 6.13, 6.20 |
| 7. Монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах | 1.1-1.9, 2.4, 2.6, 2.8-2.11, 2.14, 2.16, 2.17, 2.21, 2.26, 2.33, 3.1, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.7, 4.12, 4.15-4.31, 4.33, 4.34, 4.39, 4.40, 4.42, 4.45, 4.60, 6.2, 6.10, 6.11, 6.13 |
| 8. Производство работ по огнезащите материалов, изделий, конструкций | 1.1-1.9, 2.1, 2.4-2.9, 2.11, 2.12, 2.15, 2.18-2.25, 2.27-2.32, 2.34-2.40, 3.1, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1-4.4, 4.12, 4.37, 4.39-4.45, 4.52-4.68, 6.1-6.19, 7.1-7.4 |
| 9. Монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств пожаротушения | 1.1-1.9, 2.2-2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17, 2.21, 2.33, 3.1, 4.1, 4.5, 4.46-4.49, 4.51, 4.70 |
| 10. Осуществление трубо-печных работ | 1.1-1.9, 3.11-3.15, 4.71, 6.12, 6.15, 6.21-6.26, 7.5-7.7 |

Приложение 6

# Примерный перечень

оборудования, инструмента, технологической оснастки, средств измерений, которые могут использоваться при осуществлении производства отдельно взятых работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Прибор, оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение монтажа (сварочных работ) трубопроводов, оборудования и арматуры. | Сварочный аппарат |  |
|  | Осуществление контроля сварных соединений ультразвуковым или радиографическим методом | Ультразвуковой дефектоскоп |  |
|  | Проведение гидравлических испытаний трубопроводов. | Машина для опрессовки трубопроводов с ручным приводом Манометры |  |
|  | Проведение пневматических испытаний трубопроводов. | Компрессорная установка |  |
|  | Выполнение работ по изменению направления труб (изгиб труб). | Трубогиб электрический |  |
|  | Выполнение отверстий в трубах диаметром до 60 мм (отверстия должны быть просверлены). | Вертикально-сверлильный станок |  |
|  | Подготовка и обработка труб под сварку (выполнение необходимой формы, размеров и качества кромок). Выполнение на трубах и арматуре (муфты) резьбовых соединений | Токарный станок |  |
|  | Крепление трубопроводов к строительным конструкциям помещений, выполнение отверстий в строительных конструкциях, работ по подключению приборов, оборудования и т.д. | Перфоратор, набор инструментов (отвертки, молоток, ключи гаечные, кусачки и т.д.) |  |
|  | Проверка интенсивности орошения защищаемой площади (установки водяного и пенного пожаротушения). | Три металлических поддона размером 0,5х0,5 м. и высотой бортов не менее 0,4 м. |  |
|  | Проверка: - приема информации о замыкании цепи шлейфов сигнализации; - приема информации об обрыве цепи шлейфов сигнализации; - приема информации о пожаре по увеличению тока в цепи шлейфов сигнализации; - приема информации о пожаре по уменьшению тока в цепи шлейфов сигнализации. | Магазин сопротивлений Р33, Вольтомметр В7-38 |  |
|  | Проверка наличия, амплитуды и длительности импульсов. | Осциллограф С1-64 (С1-55) |  |
|  | Проверка работы выходов и формирования сигнала АСПТ (оповещение) и «Пожар» по извещениям в шлейфах сигнализации. | Прибор Ц4352 Секундомер |  |
|  | Проверка работы прибора при резервном питании. Измерение напряжения в контрольных точках схемы приборов, величин сопротивления резисторов. | Вольтомметр В7-38 (Ц4349), Осциллограф С1-64 |  |
|  | Проверка формирования сигнала «Неисправность» при снижении напряжения питания, проверка работоспособности прибора при пониженном напряжении питания. | Источник напряжения Б5-44А, Ц4352, Прибор ЛАТР-1М, |  |
|  | Измерение напряжения резервного источника питания, целостность заземляющего провода. Проверка напряжения на клеммах подключения шлейфов сигнализации. | Прибор Ц4352 |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | Мегаомметр М4100 |  |
|  | Измерение величины тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока и сопротивления постоянному току. | Ампервольтметр Ц4352 |  |
|  | Измерение сопротивления заземляющих проводников. | Омметр М372 |  |
|  | Проверка фоновой освещенности (в месте установки ручных пожарных извещателей, приемно-контрольных приборов, извещателей пламени, ИПДЛ и т.д.). | Люксометр Ю-116 |  |
|  | Измерение уровня звука, обеспечиваемого оповещателями системы оповещения. | Шумомер SL – 401 |  |
|  | Измерение динамических давлений потока при скоростях движения воздуха более 5 м/с и статических давлений в установившихся потоках. | Комбинированный приемник давления |  |
|  | Измерение полных давлений потока при скоростях движения воздуха более 5 м/с. | Приемник полного давления (Анемометр АСО-3, Термоанемометр ЭА-2М). |  |
|  | Регистрация перепадов давлений | Дифференциальный манометр, Микроманометр ММН-240. Тягомер. |  |
|  | Измерение скоростей воздуха менее 5 м/с. | Анемометр. |  |
|  | Измерение давления в окружающей среде. | Барометры. |  |
|  | Измерение температуры. | а) Ртутные термометры. б) Термопары. |  |
|  | Измерение влажности воздуха. | Психрометры. Психрометрические термометры. |  |
|  | Измерение: - интервалов времени; - частоты вращения; - линейных размеров воздуховодов и отверстий. | а) Секундомер. б) Тахометр НО-11. в) Линейка или рулетка металлическая. |  |
|  | Подключение приемников давления к микроманометрам. | Гибкие шланги. |  |
|  | Поверхностная огнезащитная обработка материалов, изделий, конструкций | Кисти; Валики; Шпатели; Емкости (ванны для погружения); Пневмораспылители; Насосы высокого давления; Компрессоры |  |
|  | Глубокая пропитка огнезащитными составами материалов, изделий, конструкций | Автоклав, Вакуумный насос |  |
|  | Пропитка огнезащитными составами способом прогрев-холодная ванна материалов, изделий, конструкций | Емкости (ванны для погружения); Противовсплывные устройства; Устройства для нагревания |  |
|  | Измерение толщины слоя нанесенного огнезащитного состава | а) Штангенциркуль; б) Линейка; в) Магнитный толщиномер; |  |
|  | Измерение влажности при огнезащитной обработке материалов, изделий, конструкций | Гигрометр |  |
|  | Измерение плотности при огнезащитной обработке материалов, изделий, конструкций | Микрометр |  |
|  | Смешивание компонентов для приготовления огнезащитных составов | а) Емкость; б) Бур (дрель); в) Смеситель; г) Весы; д) Мерники |  |
|  | Сбор, регенерация и утилизация остатков огнетушащих веществ | Емкости; оборудование для регенерации и утилизации |  |
|  | Проведение внутреннего осмотра огнетушителей | Безопасный источник освещения (с напряжением питания не более 36 В) |  |
|  | Окраска огнетушителей | Камера для окраски и сушки |  |
|  | Проверка основных параметров огнетушителей, огнетушащих составов и проведение испытаний огнетушителей и их узлов | Безопасное аттестованное оборудование |  |
|  | Осуществление трубо-печных работ | Манометры воздушные, шланги резиновые воздушные, компрессор воздушный, зеркало монтажное, телевизионная камера для видеообследования вентиляционных каналов, объектив, пылесос промышленный, пояса страховочные, лебедки промышленные, влагомер универсальный, подъемник гидравлический, анемометр крыльчатый, теодолит, толщиномер ультразвуковой, лазерный дальномер, измеритель прочности бетона, рейка нивелирная, комплект оборудования для прочистки газоходов и вентканалов, шар диаметром 85 мм |  |

Приложение 7

# Примерный перечень

оборудования, инструмента, технологической оснастки, средств измерений, которые могут использоваться при осуществлении производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

| Работы, входящие в состав лицензируемого вида деятельности | Порядковый номер оборудования, инструмента, технологической оснастки, средств измерений по приложению 6 |
| --- | --- |
| 1. Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения | 1-9 |
| 2. Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 8, 10-20 |
| 3. Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения | 1-8, 28(в) |
| 4. Монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления | 8, 21-29 |
| 5. Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре | 8, 10-20 |
| 6. Монтаж, ремонт и обслуживание противопожарных занавесов и завес | 1, 2, 8 |
| 7. Монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах | 1, 2, 8, 28(в), 33(а,б) |
| 8. Производство работ по огнезащите материалов, изделий, конструкций | 26(а), 27, 30-36 |
| 9. Монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств пожаротушения | 8, 36(г), 37-40 |
| 10. Осуществление трубо-печных работ | 8, 41 |

Примечание: допускается использование других аналогичных приборов и оборудования, соответствующих классу точности и параметрам (пределам) измерения, а также выполняющих соответствующий вид работ (измерений).

# Footnotes

Под осуществлением трубо-печных работ понимается устройство (кладка и монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, аппаратов, других теплогенерирующих установок и дымоходов.